

**Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство**

**Комисија за јавну набавку**

**Број: 03/2019**

**Датум: 26.03.2019**

**Београд, Војводе Степе 444а**

На основу чл.63 ст.3 Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ бр 124/2012,14/2015 и 68/2015) и на основу захтева заинтересованог лица за појашњењем конкурсне документације, а у вези са припремањем понуде у складу са конкурсном документацијом брoj 03/2019 за јавну набавку у отвореном поступку добра - хемијски производи, од 22.03.2019.године, Наручилац доноси следеће:

**ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку у отвореном поступку добра хемијски производи 03/2019

* **У вези са питањем заинтересованог лица које гласи:**

**1.** У распису конкурсне документације јавне набавке ЈН 03/2019 - јавна набавка-отворени поступак за добро хемијски производи питање гласи:

1. **Партија број 11-Прајмери:**

**Да ли је у реду, за ставку 2 партије 11, 5' Флуоресцентно обележени цустом прајмер, 10К пмол понудити:**

**5' Флуоресцентно обележене прајмере произвођача Мицросyнтх, који су обележени алтернативним бојама Апплиед Биосyстемс-у.Алтернативне боје су у табели наведеној у наставку:**

**Alternatives to ABI dyes.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dye | Excitation [nm] | Emission [nm] | Alternative | Excitation [nm] | Emission [nm] |
| VIC | 538 | 554 | Yakima Yellow | 526 | 548 |
|  |  |  | Atto 532 | 532 | 554 |
|  |  |  | DY-530 | 539 | 561 |
|  |  |  | Hex | 535 | 556 |
| NED | 553 | 575 | Atto 550 | 554 | 579 |
|  |  |  | Cy 3 | 550 | 570 |
| PET | 558 | 595 | Atto 565 | 563 | 592 |
|  |  |  | Dyomics 510XL | 509 | 590 |
| LIZ | 638 | 655 | DY-630 | 636 | 657 |

* **Наручилац појашњава:**

Прајмери обележени на 5' крајевима флуоресцентним бојама 6-ФАМ, ВИЦ, ПЕТ и НЕД, са емисијама (у нм) наведеним у спецификацији, не могу бити замењени прајмерима обележеним флуоресцентним бојама, који се одликују нешто другачијим емисијама (у нм).

Наиме, они ће у студијама бити коришћени са већ постојећим сетом прајмера, обележеним бојама 6-ФАМ, ВИЦ, ПЕТ и НЕД, и стога је, ради репродуцибилности процедура у којима се користе, потребно користити флуоресцентне боје са истом емисијом, односно, боје наведене у спецификацији.

Додатно појашњење конкурсне документације из претходног става доставља се заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, а објављује се на Порталу јавних набавки и интернет адреси наручиоца [www.imgge.bg.ac.rs](http://www.imgge.bg.ac.rs).

 Председник комисије

 Сања Митровић